## Formulaire contrôle évacuation
Formulaire de contrôle de l'installation d'évacuation des eaux des biens-fonds
Parties enterrées des installations d'évacuation, sous et à l'extérieur du bâtiment, jusqu'au réseau communal y compris le raccordement (avec ou sans chambre)
Permis de construire n°
N° de parcelle au registre foncier (RF)
Adresse du projet
Secteurs/Zones de protection | B | Au | Ao | S3
Inscrire une croix dans les cases ci-dessous
1. Documents, plans d'exécution |  |  |  | Oui | Non
Exécution conforme au plan approuvé déposé dans le permis de construire (art. 166 LATeC)
Le plan conforme à l'exécution de l'évacuation des eaux doit être transmis à la Ville de Bulle en annexe de ce formulaire et doit obligatoirement indiqué les éléments ci-dessous:
– Le tracé des canalisations,
– Les coordonnées cartographiques,
– L’altitude des couvercles,
– L’altitude fil de l’eau du raccordement,
– L'emplacement de la rétention (sol, toiture) et le volume de rétention.
2. Installation d'évacuation des eaux usées et des eaux claires de la parcelle
a. Système d'évacuation du réseau communal
Séparatif
Unitaire
b. Évacuation du bien-fonds
Eaux usées conformes au plan mis à l'enquête
Eaux pluviales / Infiltration / Rétention au sol et en toiture conformes au plan mis à l'enquête
Exécution du raccordement au collecteur principal (privé/public) conforme
3. Principes de base et particularités
Un contrôle avant remblayage a-t-il été effectué?
Les conduites sont-elles toutes enrobées de béton (profil SIA U4/V4)?
Les diamètres des limiteurs de débit de rétention sont-ils conforme au plan mis à l'enquête?
Les dépotoirs sont-ils munis d'un coude plongeur?
Les eaux de surface sont-elles raccordées aux drainages?
Les couvercles de l'installation d'infiltration sont-ils posés (étanches, verrouillés, marqués)?
À noter que si un principe de base ou une particularité ci-dessus n'est pas suivi, le contrôleur s'engage à en informer son mandant.
4. Défauts constatés ou remarques
Contrôle effectué par
Lieu, date
Signature